菏泽市恒达热力有限公司

采暖用户资料汇编

用户名称：__________________________

用户地址：__________________________

联 系 人：__________________________

联系电话：__________________________

申请日期：_________年______月_____日

批准日期：_________年______月_____日

采暖用户开户办理流程

用户洽谈：客户服务管理中心接到用户用暖需求或者主动联系客户。判断用户小区是否在管网覆盖范围之内，采集信息，填写《采 暖用户基本情况表》。

组织论证：及时汇报分管负责人，组织督察部、客服管理中心、工程部实地查看，分别就沿线负荷、一级管网容量等进行讨论，就是否具备接入条件、接入路径等形成意见。填写《主管网接入预审单》1。

向用户解释不能接入的原因。

不具备接入条件

具备接入条件

向用暖户发《主管网接入预审单》2，要求用户持此单到供热主管部门报批。

用户持主管部门批准文件来我公司填报《用热开户申请书》，提交有关资料。新立项项目二级供热系统的客户，由我公司按规范统一建设二级换热系统。

向用户提供《菏泽市城区二级换热站系统建设及验收规范（试行）》，要求严格按照标准进行建设和验收。

用户自建二级换热系统

建设方提交验收申请

用户委托我公司建设二级供热系统

用户缴纳基础设施配套费和二级供热系统的建设费用等，和用户签定《供热管网专项配套费合同》。

新立项项目由用户申请配套费用划拨至热力公司。

督察部、工程部、客户服务管理中心协同主管部门按照《规范》验收，填写《小区二级网及换热站验收审核表》。如验收不合格，由客服管理中心汇总反馈意见，填写《小区二级网及换热站验收意见反馈表》，通知用户整改，整改后，重新验收，如此反复直至完全验收合格。

工程部做好一二级管网设计、招标、施工、竣工验收等工作，督察部、客户服务管理中心做好监督配合。和用户签署《采暖供用热合同》

客户服务管理中心核对录入信息，建档立户；符合供暖要求的由会计部开通收费系统；用户缴费后客服管理部进行开启阀门等用户供暖管理。

用户缴纳基础设施配套费。和用户签定《供热管网专项配套费合同》。

工程部做好一级管网分支的设计、招标、施工、对接等工作，并和督察部、客户服务管理中心做好监督配合。用户如同意采暖，签署二级站共同管理协议，签署《采暖供用热合同》。

流程1：

| 采暖用户基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 地址 |  | 所属支线 | 所属客户服务管理部 |
| 小区规划建筑面积 | 居民面积 | 非居民面积 | 预计用暖总面积 | 小区当前入住情况 |
| 是否提交用暖申请 | 配套费缴纳情况 | 距支线管网距离 | 与主管网连接情况 | 与主管网连接路径 |
| 开发企业全称 | 法定代表人 | 联系方式 | 联系人 | 联系方式 |
| 物业公司全称 | 法定代表人 | 联系方式 | 联系人 | 联系方式 |
| 业主委员会全称 | 主任 | 联系方式 | 联系人 | 联系方式 |
| 换热站建设情况 | 换热器品牌 | 换热器负荷 | 换热站建成时间 | 换热站建设单位 |
| 换热站计量表品牌 | 是否具备远传条件 | 是否具备远程控制条件 | 二级网建设情况 | 分户计量表品牌 |
| 入户锁闭阀 | 业主取暖方式 | 小区供暖分区情况 |  |  |
| 小区分期建设情况 | 交房时间 | 交房楼栋数 | 交房户数 | 预计采暖面积 |
| 一期工程 |  |  |  |  |
| 二期工程 |  |  |  |  |
| 三期工程 |  |  |  |  |

洽谈时间：                 小区代表：               经办人：

流程2：

主管网接入预审单（1）

2016年  月  日，针对              小区/单位申请接入集中供暖，客户服务管理中心（客服）、工程部、客户服务管理中心（运行）进行了实地查看。小区位于_  _         ，规划建筑面积         平方米，属于         分支，该分支管径为_  _        ，该分支已有采暖负荷_  _         平方米。

初审意见：

1、初步具备/不具备     供暖接入条件。

（初步具备供暖接入条件的继续填写）

2、接入路径：

客户服务管理中心（运行）核实人：

客户服务管理中心（运行）负责人：

工程部核实人：                   工程部负责人：

客服管理中心（客服）核实人：      客服管理中心（客服）负责人：

年    月    日

公司审核意见：

分管负责人：

公司主要负责人：

年    月    日

流程3：

主管网接入预审单（2）

_  _           小区：

贵小区申请接入集中供暖，经过我方实地查看，初步具备供暖接入条件。

请贵方携相关资料及时向主管部门报备。

菏泽市恒达热力有限公司

年   月   日

流程4-1：

菏泽市恒达热力有限公司

用热开户申请书

申请单位(盖章)：__________________________

申请单位地址：  __________________________

联   系   人：  __________________________

联 系 电  话：  __________________________

申  请  日  期：_________年______月_____日

客户服务电话5276901  5276902，技术服务电话5338008

| 填 表 说 明 1、用碳素、蓝黑墨水或签字笔填写，字体工整。 2、用户名称：填用热单位(小区)全称。 3、用户性质填：住宅、商业、办公、学校等。 4、单层高度大于3米的情况：罗列填写单层高度大于3米的所在层数、面积和所超高度。 5、本表必须如实填写，将作为热网管道及接口设计的参考依据。 申请开户所需材料 - 所需材料 1.1小区规划及在建建筑提供规划许可证原件及复印件；新建建筑提供盖有测绘公章的测绘报告，或盖有设计单位公章的建筑竣工图纸，或房屋产权证等资料的原件及复印件；既有建筑提供房屋产权证及房主身份证的原件及复印件。 1.2 复印件须加盖申请单位公章； - 并网用热条件(自建站满足2.1-2.8；热力公司建站满足2.1、2.8和2.9) 2.1 交齐相关费用，无欠费； 2.2热用户提供二级热网的图审合格证明； 2.3总平面设计图、施工图、单体设计图、换热设备和管材等设计参数、资料交热力公司工程部审查、备案； 2.4二级热网的设计、设备安装符合设计规范和热力公司接入标准，杜绝“三无”（无设计、无施工、无监理）证明的二级热网并网； 2.5采暖建筑必须安装供热计量、远传和调节装置，满足“供热计量温控一体化”技术要求； 2.6热用户提供供热主管部门出具的设计单位、施工、监理单位的备案证明； 2.7不能实现分户控制的既有建筑，必须安装计量总表和远传控制装置。 2.8小区采暖用户不低于本小区总户数的60%。 2.9用户需根据小区供暖面积承担符合要求的设备用房和相关管沟等土建工程的配套建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  |  |  |  |  |  |  | 用户性质 |  |  |
| 热用户 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构 代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 主管负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 居民总建筑面积 （㎡） |  |  |  |  |  | 非居民总建筑面积(㎡) |  |  |  |  |
| 单层高度大于3米的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖用户类别 (可复选) |  |  | □ 居民 □ 商业 □办公 □学校 □ 其他_____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑竣工年月 |  |  |  |  | 能否户外 分户控制 |  |  |  |  |  |
| 是否节能建筑 |  |  |  |  | 节能等级 |  |  |  | % |  |
| 分 户 热 计 量 表 | 厂家及品牌 |  |  |  | 换 热 机 组 |  | 厂家及品牌型号 |  |  |  |
|  | 型 号 |  |  |  |  |  | 换热面积 |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  | 一二次网设计 供/回水温度 |  |  |  |
|  | 安装时间 |  |  |  |  |  | 循环泵型号、扬程 |  |  |  |
| 是否具备远传装置 |  |  |  |  | 是否具备远程控制 |  |  |  |  |  |
| 是否具有变频装置 |  |  |  |  | 是否具备软化水装置 |  |  |  |  |  |
| 申请人声明： 本人已经认真阅读填表说明，如实填写用热申请材料，并完整提交申请开户所需材料，保证按照已经收到的《菏泽城区二级换热站系统建设及验收规范（试行）》进行建设和整改。否则，由此引起的不能接入城区集中供热，责任自负。 单位法定代表人签字： 单位公章： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

流程4-2：

小区开户需要提供的资料：

小区规划及在建建筑提供规划许可证原件及复印件；新建建筑提供盖有测绘公章的测绘报告，或盖有设计单位公章的建筑竣工图纸，或房屋产权证等资料的原件及复印件；既有建筑提供房屋产权证及房主身份证的原件及复印件。（客户服务管理中心补充公司对小区开户所要求的资料）

流程5-1：

验收申请表

菏泽市恒达热力有限公司：

由我方负责承建的                  小区二级换热系统，现已按照贵方要求建设完毕，现向贵方申请对二级供暖设施给予验收对接。

建设方单位：

建设方代表：

联系电话：

年   月   日

流程5-2：

小区二级网及换热站验收审核表

流程5-3：

小区二级网及换热站验收意见反馈表

小区：

根据贵单位的申请，    年    月   日公司组织对贵小区二级网及换热站进行了初步查看，现就有关内容不合格项目反馈如下：

1、

2、

3、

4、

5、

请在接到本反馈表30日内整改完毕（所有建设和规范项目最迟不得超过9月底），届时公司将再次组织进行验收，验收合格后将予以供暖，否则不予以供暖。

特此通知。

年    月    日

小区接收人签字：

年    月    日

流程6-1.1：（本合同仅限2015.1月之前立项的项目）

供热管网专项配套费合同

(采暖)

合同编号：HDRL-

甲方（供  热  人）：菏泽市恒达热力有限公司

乙方（用热申请人）：

根据国家相关法律、法规及政策规定，用热申请人接入集中供热系统前，应一次性交纳供热管网专项配套费，是甲乙双方合作的前提条件。为了明确甲、乙双方在合作中的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，经甲、乙双方协商，订立本合同，以便共同遵守。

1乙方申请用热地点、面积和专项配套费

1.1乙方申请用热地点、名称及建筑物：_  _          。

1.2居民建筑面积 _  _㎡，非居民建筑面积_  _ ㎡。

1.3收费标准：居民建筑面积         元/㎡，非居民建筑面积                            _         元/㎡。

1.4办理供热意向证明时乙方已预交         万元专项配套费作为用热意向保证金，予以扣减。

1.5合同总价（即专项配套费金额）人民币        万元（大写：      ）。

2交费

2.1交费地点：菏泽市恒达热力有限公司财务部。

2.2交费方式：一次性全额交纳，现金、支票及转账均可。

2.3交费期限：合同签订之日起十个工作日内乙方将专项配套费一次性全额交至热力公司账户，以费用到账日期为准，否则，自合同签订十个工作日费用仍未全额到账，本合同自行失效。费用全额到账后，甲方开始进行相关建设程序。

3并网及供热条件（乙方建站本条以下5项需同时具备）

3.1实际用热面积与申报面积相符，供热管网专项配套费交清。

3.2城市集中供热主管网建设，在热力公司供热规划范围内,并经市政规划条件许可。

3.3二级热网、换热站、供热计量及温控和远传装置符合《山东省居住建筑节能设计标准》、《供热计量技术规程》和《山东省供热计量与系统调控工程技术标准》设计和安装要求,并满足《菏泽市城区二级换热站系统建设及验收规范（试行）》等相关验收技术规范要求。

3.4乙方建设的供热工程需提供供热主管部门的竣工验收合格证明和工程具备供热条件的证明。

3.5供热条件：小区采暖用户不低于本小区总住户的50%。

4设施产权分界与维护管理

- 乙方建站：供、用热双方设施产权分界点以进入乙方分支阀门后法兰为界，法兰以后部分归乙方。供、用热双方负责对各自供热设施的安全管理、维护、维修及更新改造，用热方必须接受甲方的监督与运行指导。

2）乙方委托甲方建站：用热分户计量装置或者入户端口以外的供热设施维修、养护责任，由甲方负责；用户自有供热设施的养护、维修责任，由用热户负责。

5甲方的权利和义务

5-1 乙方建站

5-1.1核实乙方申报的用热面积。

5-1.2乙方的二级热网和热力站等供热设施、温控装置、计量装置和远传装置不满足相关要求时，甲方有权不予供热。

5-1.3监督乙方在合同约定的用热地点和申请范围内用热。

5-1.4行政审批许可后，甲方负责一级管网的设计、施工，一次网施工至乙方规划用地红线外一米位置。

5-2甲方建站：

5-2.1核实乙方申报的用热面积。

5-2.2行政审批许可后，甲方负责一二级管网的设计、施工。

6乙方的权利和义务

6-1乙方建站：

6-1.1提供真实有效的面积证明材料，配合甲方核实用热面积。

6-1.2接入热网前，向甲方提供二次供热系统及供热设备的的相关设计资料和合格证明等。

6-1.3乙方的供热系统必须满足室外分户计量、分户控制，以方便管理。

6-1.4用热性质、用热量、用热方式、用热范围等改变时，应当提前十五日向甲方办理相关手续。

6-1.5负责按标准和要求进行二级热网及供热设施的设计、施工。

6-2甲方建站：

6-2.1提供真实有效的面积证明材料，配合甲方核实用热面积。

6-2.2乙方应当协调配合供热经营设施的施工，并承担相关管沟、设备用房等土建工程的配套建设。

7违约责任

7.1未经甲方同意，乙方擅自扩大用热面积，改变用热性质和用热方式，乙方应承担超出面积部分的两倍供热专项配套费的违约金；已经用热，并且用热性质和方式发生改变的，乙方还应按规定全额补交相关费用，否则，甲方有权立即停止供热，因此产生的后果由乙方承担。

7.2供热专项配套费是城市基础建设配套费用，合同签订后，乙方若违约，已交专项配套费作为违约金，甲方不予退回。

7.3因乙方费用未全额到账，甲方不承担违约责任。

7.4因政府规划变更或规划线路暂不具备施工条件，无法为乙方建设接口时，甲方不承担违约责任。

7.5未达到第3款并网及供热条件的，甲方不承担违约责任。

8安全、环保条款

乙方在安装及维护其负责管辖范围内设备设施时，应严格落实国家相关的安全规定及环保要求，派遣合格的、具备合法资质的工作人员开展维修、维护等工作，并承担由此发生的风险、后果及责任。造成任何一方人身、财产、环境污染等损失的，由乙方负责赔偿。

9争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，当事人双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10 合同有效及份数

本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执二份,双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：菏泽市恒达热力有限公司 乙方（盖章）：

地址：                               地址：

法定代表人（签字）                   法定代表人（签字）

委托代理人（签字）                   委托代理人（签字）

签约地点：                           签约日期：

6-1.2：（本协议为2015.1月之后立项的项目）

供热管网专项配套费协议

(采暖)

合同编号：HDRL-

甲 方（用热方）：

乙 方（供热方）： 菏泽市恒达热力有限公司

根据菏泽市人民政府办公室《关于印发菏泽市城市基础设施配套费征收使用管理办法的通知》（菏政办发[2014]71号）、《山东省供热条例》及其他有关法律、行政法规，就甲方新建项目的供热专项配套费征收事宜，特制定本协议。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目批准文号：

1.4居民建筑面积         ㎡，非居民建筑面积        ㎡。

1.5收费标准：居民建筑：红线外 35 元/㎡，红线内35元/㎡；非居民建筑：红线外35 元/㎡，红线内    元/㎡。

第二条 供热配套费用

1.经初步核定甲方居民采暖面积为：         平方米，非居民     平方米。依据菏泽市人民政府办公室《关于印发菏泽市城市基础设施配套费征收使用管理办法的通知》（菏政办发[2014]71号）文件规定的收费标准，甲方应向乙方缴纳的供热专项配套费金额为           万元（人民币大写：              ）。

2.本采暖面积仅为甲方规划采暖面积，具体面积及缴费金额以竣工验收面积为准。

第三条 供热配套建设范围

1.本次收取的供热专项配套费供热范围                        。

2.管网建设主体：甲方应当协调配合乙方供热经营设施的施工，并承担相关管沟、设备用房等土建工程的配套建设。乙方负责供热经营设施（包括供热管道、换热系统和分户计量与控制装置）的投资、设计、建设。

第四条 缴费方式

经甲乙双方协商，甲方预先向乙方支付用热意向保证金并负责协调专项配套费用的拨付工作。 在本协议签订后十日内，向乙方支付保证金金额            万元（人民币大写：             ）。在财政将专项配套费拨付至乙方账户后，乙方再在已收到的额度内，将甲方保证金足额返还给甲方。

第五条  并网及供热条件

5.1实际用热面积与申报面积相符，供热管网专项配套费交清。

5.2城市集中供热主管网建设，在热力公司供热规划范围内,并经市政规划条件许可。

5.3供热条件：小区采暖用户不低于本小区总住户的50%，并办理了水电表的独立开户工作。

第六条  设施产权分界与维护管理：用热分户计量装置或者入户端口以外的供热设施维修、养护责任，由乙方负责；用户自有供热设施的养护、维修责任，由用热户负责。

第七条 双方责任与义务

7.1 甲方按本协议约定按时缴纳供热专项配套费价款。

7.2在甲方足额缴纳新建项目专项配套和二级供热系统安装费后，乙方确保对缴费范围内的建设工程进行施工供热。

7.3如甲方未能按时或足额缴纳供热专项配套费，乙方不予供热工程施工。

7.4乙方有权核实甲方申报的用热面积。

7.5行政审批许可后，乙方负责一二级管网的投资、设计、施工。

第八条  违约责任

8.1未经乙方同意，甲方擅自扩大用热面积，改变用热性质和用热方式，甲方应承担超出面积部分的两倍供热专项配套费的违约金；已经用热，并且用热性质和方式发生改变的，甲方还应按规定全额补交相关费用，否则，乙方有权立即停止供热，因此产生的后果由甲方承担。

8.2供热专项配套费是城市基础建设配套费用，合同签订后，甲方若违约，已交专项配套费作为违约金，乙方不予退回。

8.3因甲方费用未全额到账，乙方不承担违约责任。

8.4因政府规划变更或规划线路暂不具备施工条件，无法为甲方建设接口时，乙方不承担违约责任。

8.5未达到第五条并网及供热条件的，乙方不承担违约责任。

第九条  争议的解决方式

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人双方同意向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 其他

本协议正本一式五份，甲方三份，乙方二份，具有同等法律效力，自双方签订之日起生效。其他未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：                          乙方：菏泽市恒达热力有限公司

委托代理人：                    委托代理人：

联系电话：                      联系电话：

年     月    日                   年     月    日

流程6-2：

部门联络单

部门：

兹有                小区/办公申请新开户，已在客户服务管理中心完成各项开户手续，建设费用已交齐，供暖区域为          。

请予以接洽，办理相关事宜。

客户服务管理中心受理人：

部门接收人：

（回执联）                          年  月  日

部门联络单

部门：

兹有               小区/办公申请新开户，已在客户服务管理中心完成各项开户手续，建设费用已交齐，供暖区域为               。

请予以接洽，办理相关事宜。

客户服务管理中心受理人：

部门接收人：

年  月  日

流程7：

合同编号：HDRL—________

采暖供用热合同

供热人：菏泽市恒达热力有限公司                      （以下简称甲方）

用热人：                                            （以下简称乙方）

为了明确甲、乙双方在供热和用热中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》《山东省供热条例》等有关法律、法规和相关文件规定，经甲、乙双方协商，订立本合同，以便共同遵守。

- 前言

- 本合同只证明甲乙双方的供用热关系，不做其他证明。

- 供暖期间24小时值班电话5276901 5276902，客服热线5276901 5276902 5276903 5276904。

- 乙方承诺：如实申报用热面积，供热期间，接受甲方监督与检查，不私自安装管道泵和排放、接用一次供热系统热水，不拖欠热费，若违反此承诺，甲方可停止供热，乙方承担一切责任。

- 用热地点和范围、面积及用热量：

- 用热地点和范围：_  _              。

- 用热面积：居民          ㎡，非居民：          ㎡。

- 按用热量计费的，热费按照热量表读数（四舍五入到整数）计收。

- 供热期限及质量

- 甲方在地方政府规定的供热期限内为乙方供热。冬季供热时间为每年11月15日起至次年3月15日止。

- 供热期间，在供用热条件正常情况下，供热质量应当符合国家规定的质量标准，甲方保证乙方正常的用热参数。

- 热费标准及结算方式

4.1缴费标准：根据市物价局《关于菏泽市区居民用热价格及有关问题的通知》（菏价格发[2014]24号文）执行。

4.2合同有效期内，遇价格调整时，按照调价文件规定执行。

4.3小区供暖居民应该统一到热力公司规定地点按时足额缴费。

按热量表计费的用户，供热结束后统一结算，多退少不补。使用蒸汽的采暖用户，执行甲方蒸汽收费管理办法。

4.4用热建筑以层高三米为基数计收。层高超过三米的，每超过零点一米，加收基本热价的百分之三，文化、教育、体育以及保护建筑等公益性设施加收至百分之百为止。

4.5乙方装有洗澡水换热设施的，必须按甲方要求安装热计量装置，并先预交热费￥     元（两个月费用）。收费标准为63元/吉焦，费用不足时，乙方应在两日内补交，最终根据实际用热量进行结算，多退少补。

4.6热计量表非人为故障或失电时，乙方应在24小时内恢复，间断期间按失电前3日平均用热量计算，如未恢复，按面积收费。

4.7供热期间，甲方将组织稽查人员对自管小区进行复核，如发现存在用热不缴费用户，甲方将拒绝支付二次网运营服务费，数额较大，触犯法律法规的，将移交司法机关处理。经过核查乙方管理小区缴费户数与实际用热用户一致，甲方向乙方支付二级网运营服务费，每月支付0.7925元/平方米，本采暖季合计不超过3.17元/平方米(非居民用户不支付此项费用)，运营服务费分两次支付，每次按50%支付（携税务发票到菏泽市恒达热力有限公司办理）。（第一次办理期限：1月20日--3月15日；第二次办理期限：3月20日--4月20日。逾期不予办理。）

- 供、用热设施产权分界与维护管理

- 乙方建站小区：经甲乙双方协商确认，供、用热设施产权分界点以进入乙方分支阀门后法兰为界，法兰以后部分归乙方。

2.用户委托甲方建站小区：用热分户计量装置或者入户端口以外的供热设施维修、养护责任，由乙方负责；用户自有供热设施的养护、维修责任，由用热户负责。

3.供、用热双方负责对各自供热设施的安全管理、维护、维修及更新改造，符合国家的节能标准。

- 甲方的权利和义务

6-1乙方建站：

6-1.1有权对乙方的用热情况及设施运行状况进行监督和检查。

6-1.2监督乙方在合同约定的用热地点、数量、范围内用热，有权制止用热人超量、超使用范围用热。

6-1.3对新增热用户，甲方有权在供热之前对用热采暖系统进行检查验收。

6-1.4乙方违反操作规程，造成计量仪表显示数字与实际供热量不符、伪造供热记录的，甲方有权要求乙方立即改正，按照本采暖期中期间最高用热量交纳违规时段内的热费。

6-1.5有下列情形之一时，甲方有权中断供热，并不承担任何责任：

6-1.5.1乙方用热设施或者安全管理存在安全隐患，可能造成供热设施损害时；

6-1.5.2乙方不接受甲方检查监督，私装设备影响供热秩序的；

6-1.5.3乙方未经甲方同意，私自排放和使用一次供热系统循环水；因乙方擅自放水给甲方造成损失的，由乙方根据甲方核定的损失金额进行经济赔偿。

6-1.5.4乙方私自收取热费，据不上缴者；

6-1.5.5乙方不配合甲方稽查；（因乙方原因，甲方无法进入小区、无法进入楼道单元、无法打开热力管道井、无法进入设备房等现象。）

6-1.5.6乙方隐瞒热费，或逾期七天仍不缴纳相关费用的。

6-1.6属甲方产权范围内的供热设施出现故障，不能正常供热或者停止供热八小时以上时，甲方应在两小时内通知乙方，立即组织抢修、及时恢复供热。

6-1.7甲方因供热设施临时检修或乙方违规用热等原因，需要中断供热时，甲方应当提前二十四小时通知乙方。因供热系统故障需紧急抢修或不可抗力等原因中断供热时，甲方应当及时抢修，并在二十四小时内通知乙方（通讯正常情况下），甲方不承担由此造成的一切损失。

6-1.8有义务按照合同约定的数量、质量和使用范围向乙方供热。

6-1.9在供暖期间，小区住户入住率低于60%（以供暖季开始前3天18:00实际缴费率为准）的，甲方有权拒绝收费供热。

6-2乙方委托甲方建站：

6-2.1 按照合同约定的数量和质量向乙方供热。

6-2.2对自己产权范围内的用热设施应当认真维护，及时检修。

6-2.3有权对甲方收取热费及确定的热价进行申请复核。

6-2.4依法依规对甲方用热户督察，处理违规用暖问题。

6-2.5在供暖期间，小区住户入住率低于50%（以供暖季开始前3天18:00实际缴费率为准）的，甲方有权拒绝收费供热。

- 乙方的权利和义务

7-1乙方建站：

7-1.1监督甲方按照合同约定的数量和质量向乙方供热。

7-1.2有权对甲方收取热费及确定的热价进行申请复核。

7-1.3乙方用户新增或者增加用热，应当在用热前向甲方办理用热申请手续，并按规定办理有关事项。

7-1.4乙方用户变更用热性质、变更户名、移动表位和迁移用热地址，应当事先向甲方办理手续。

7-1.5乙方不再负责合同用热地点的供用热事宜时，乙方应做好交接工作，告知接受方注意事项，并到甲方办理相关手续。

7-1.6乙方的开户银行或者账号如有变更，应当及时通知甲方。

7-1.7对自己产权范围内的用热设施应当认真维护，及时检修。

7-2乙方委托甲方建站：

7-2.1乙方应提供场地配合甲方做好工作，确保甲方供热人员能顺利出入小区，进行正常工作。对个别住户私改供热设施等违规行为，乙方应配合甲方督促整改。

7-2.2乙方应向甲方如实提供该小区所有供热用户明细及准确的联系方式，以及权威部门测绘认可的所有住户面积。甲方提供的所有住户如有不实，造成供热不达标或者面积纠纷问题由乙方负责。

- 违约责任

8-1乙方建站：

8-1.1甲方责任

8-1.1.1因甲方责任，未按合同约定的期限向乙方供热的，按延误时间，折算标准热价减收或退还乙方热费。

8-1.1.2乙方用户有下列情况之一，造成供热质量达不到规定的标准，甲方不承担责任：

  - 乙方自身原因（换热设备停电、停水、停运、故障、二次供热系统不达标或老化等），采暖前没有进行系统检修，影响供热质量的，甲方不负有赔偿责任。

  - 擅自改变房屋结构和室内供热设施；

  - 擅自连接或者隔断供热设施；

  - 擅自增加或者减少供热管线或散热器；

  - 擅自安装热水循环装置或放水装置；

  - 擅自改变热用途；

  - 其他损害供热设施或者影响供热质量的行为；

  - 未按照规定交纳热费的；

  - 室内装修遮挡散热器，严重影响供热效果的；

  - 未采取正常保温措施的；

  - 因事故需热力紧急停运或抢修及供热试运期间；

  - 由于不可抗力或者政府行为造成停止供热的；

8-1.2乙方责任

8-1.2.1违反合同约定，给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

8-1.2.2未经甲方许可擅自扩大用热范围、用热面积、变更用热性质，或私自操作、移动、改动热计量表，乙方应当双倍赔偿甲方因此而受到的经济损失，赔偿金额以甲方计算为准。

8-1.2.3乙方擅自抽取、排放甲方一次供热系统的循环水，应赔偿甲方5000元至2万元违约金，情节严重的甲方将追究乙方的法律责任。

8-1.2.4未按时向甲方缴纳用热费，逾期乙方每日向甲方缴纳千分之一的滞纳金。逾期三十日仍未交纳的将停止供热。

8-1.2.5因乙方违反合同约定，甲方停止供热造成的后果，由乙方负责。

8-2乙方委托甲方建站：

甲方责任：

8-2.1.因甲方责任，未按合同约定的期限向乙方供热的，按延误时间，折算标准热价减收或退还乙方热费。

8-2.2乙方用户有下列情况之一，造成供热质量达不到规定的标准，甲方不承担责任：

1)乙方自身原因（换热设备停电、停水、停运)，甲方不负有赔偿责任。

2)擅自改变房屋结构和室内供热设施；

3)擅自连接或者隔断供热设施；

4)擅自增加或者减少供热管线或散热器；

5)擅自安装热水循环装置或放水装置；

6)擅自改变热用途；

7)其他损害供热设施或者影响供热质量的行为；

8)未按照规定交纳热费的；

9)室内装修遮挡散热器，严重影响供热效果的；

10)未采取正常保温措施的；

11)因事故需热力紧急停运或抢修及供热试运期间；

12)由于不可抗力或者政府行为造成停止供热的；

乙方责任：

8-2.3违反合同约定，给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

8-2.2未经甲方许可擅自扩大用热范围、用热面积、变更用热性质，或私自操作、移动、改动热计量表，乙方应当双倍赔偿甲方因此而受到的经济损失，赔偿金额以甲方计算为准。

8-2.3乙方擅自抽取、排放甲方一次供热系统的循环水，应赔偿甲方5000元至2万元违约金，情节严重的甲方将追究乙方的法律责任。

8-2.4未按时向甲方缴纳用热费，逾期乙方每日向甲方缴纳千分之一的滞纳金。逾期三十日仍未交纳的将停止供热。

8-2.5因乙方违反合同约定，甲方停止供热造成的后果，由乙方负责。

- 合同有效期限：合同期限从     年   月   日起至    年   月   日止。

- 合同变更

10.1甲乙双方当事人发生变动时，应及时通知对方，并做好变更手续，否则，变动方仍承担相应法律责任。

10.2当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

- 争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，当事人双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 合同生效及份数

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。本合同自双方签字盖章后生效。

其它未尽事宜，参照《山东省供热管理条例》和相关法律法规执行。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

联系电话：

账    号：                                    账    号：

签约时间：________年_____月_____日，签约地点：